《淮安市人民代表大会常务委员会关于加强消防安全管理的决定（草案）》

立法依据对照表

| 条 文 | 立法依据 | 立法参考 |
| --- | --- | --- |
| 为了加强消防安全管理，落实消防安全责任，预防火灾和减少火灾危害，保护人身、财产安全，维护公共安全，根据《中华人民共和国消防法》《江苏省消防条例》等法律、法规，结合本市实际，作出如下决定： | 《中华人民共和国消防法》 第一条 为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护人身、财产安全，维护公共安全，制定本法。 《江苏省消防条例》 第一条 为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，提高防灾减灾救灾能力，保护人身、财产安全，维护社会公共安全，根据《中华人民共和国消防法》等有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。 | 《广东省消防工作若干规定》 第一条 为了加强消防工作，落实消防安全责任，防范和化解消防安全风险，预防和减少火灾危害，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国消防法》《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》等法律、法规和国家有关规定，结合本省实际，制定本规定。 |
| 一、【适用范围】本市行政区域内的消防安全管理，适用本决定。 | 《江苏省消防条例》 第二条 本省行政区域内的火灾预防、扑救和相关应急救援工作，适用本条例。 | 《郑州市消防条例》 第二条 本市行政区域内的消防工作适用本条例。 本条例未作规定的，适用有关法律、法规的规定。 |
| 二、【政府及消防委职责】市、县（区）人民政府负责本行政区域内的消防安全管理工作，定期召开会议，听取消防安全工作汇报，分析评估消防安全形势，研究部署消防安全工作重大事项，督促整改重大火灾隐患和区域性火灾隐患，及时解决消防安全工作重大问题。 开发区、工业园区等各类园区的管理机构应当做好管理区域内的消防安全工作，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行消防安全监督管理职责。 镇人民政府、街道办事处应当因地制宜将消防安全管理纳入综合治理网格化管理范围，组织开展消防安全检查和专项治理，督促整改火灾隐患和发现的问题。 本市各级消防安全委员会负责协调指导本级人民政府有关部门和下级人民政府的消防安全管理工作，推动落实消防安全工作职责；开展消防安全形势分析评估，组织实施消防安全联合检查、专项治理和消防工作考核。 | 《中华人民共和国消防法》 第三条 国务院领导全国的消防工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。 …… 《江苏省消防条例》 第四条 地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。…… 第九条 县级以上地方人民政府应当履行下列消防工作职责： （一）根据国民经济和社会发展规划制定消防工作事业发展规划及年度实施计划； （二）研究、部署本地区消防工作重大事项； （三）按照规定组织开展考核评价工作； （四）定期分析评估本地区消防安全形势； （五）组织开展消防安全检查和专项治理； （六）督促整改重大火灾隐患和区域性火灾隐患； （七）协调组织火灾扑救和应急救援工作； （八）法律、法规、规章规定的其他消防工作职责。 开发区、工业园区、旅游度假区等各类园区的管理机构应当按照本级人民政府赋予的职责，做好管理区域内的有关消防工作，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行消防监督管理职责。 第十条 乡镇人民政府、街道办事处应当履行下列消防工作职责： （一）加强消防安全组织建设，建立健全消防安全制度，监督、检查本地区消防安全状况，落实消防安全措施； （二）按照规定安排必要资金用于公共消防设施建设； （三）根据当地经济发展和消防工作的需要，建立政府专职消防救援队、志愿消防队； （四）组织开展消防安全检查和专项治理，督促整改火灾隐患和发现的问题； （五）因地制宜将消防安全管理纳入综合治理网格化管理范围； （六）指导村民委员会、居民委员会开展群众性的消防工作； （七）办理上级人民政府交办的消防工作事项； （八）法律、法规、规章规定的其他消防工作职责。 第十一条 地方各级人民政府、街道办事处应当成立消防安全委员会，负责指导本地区消防工作，研究和协调解决消防工作重大问题，督促落实消防工作职责。 县级以上地方人民政府消防安全委员会办公室设在消防救援机构，乡镇人民政府、街道办事处应当明确人员承担消防安全委员会的日常工作。 地方各级消防安全委员会办公室具体承担下列工作任务： （一）贯彻落实本级消防安全委员会工作部署，提出消防安全管理工作措施建议； （二）开展消防安全形势分析评估，组织实施消防安全联合检查和专项治理； （三）协调指导本级人民政府有关部门和下级人民政府的消防工作，推动落实消防工作职责； （四）组织开展消防工作预警提示、督办、约谈、督查、考核等工作； （五）消防安全委员会交办的其他消防工作任务。 | 《南京市消防条例》 第九条 市、县（区）人民政府履行下列消防工作职责： （一）建立和落实消防工作责任制，上级人民政府与下一级人民政府、各级人民政府和本级人民政府有关部门签订年度消防工作责任书，并考核完成情况； （二）将消防和应急救援工作经费纳入本级财政预算，并根据经济社会发展状况逐年增加投入； （三）对下一级人民政府和本级人民政府有关部门履行消防安全职责的情况进行监督检查； （四）组织政府有关部门开展消防安全检查； （五）制定火灾事故应急反应和处置预案； （六）法律、法规规定的其他消防工作职责。 市、县（区）人民政府应当成立消防安全委员会，定期听取公安机关消防机构和其他成员单位汇报，通报消防安全情况，研究、指导消防工作，协调解决消防工作的重大问题。 《镇江市消防条例》 第五十九条 开发区、工业园区、风景名胜区等区域的管理机构，依法履行本区域内的消防工作职责。 《大连市消防条例》 第四条 市及区（市）县人民政府消防安全委员会应当定期分析消防安全形势，研究并协调解决消防工作中的重大问题。 《广东省消防工作若干规定》 第四条 各级消防安全委员会按照规定协调解决本地区消防工作中的重大问题，督促成员单位落实本系统、本行业的消防安全管理责任，组织开展消防安全专项治理、消防工作考核等工作。 《郑州市消防条例》 第四条 市、县（市）、区人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施。 消防救援机构依法履行消防安全综合监管职能，开展综合性消防救援、消防监督检查和火灾事故调查处理等相关工作。消防救援机构可以依法委托符合条件的组织实施行政处罚。 市、县（市）、区人民政府有关部门应当坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，按照职责分工，严格落实消防安全责任制，依法做好本行业、本领域的消防工作。 新兴行业、领域的消防安全监督管理职责不明确的，由市、县（市）、区人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。 |
| 三、【部门和机构职责】消防救援机构依法行使消防安全综合监管职能，组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理等相关工作，组织指导消防宣传教育工作。 发展改革、教育、科技、工业和信息化、民族宗教、公安、民政、人力资源和社会保障、自然资源和规划、住房和城乡建设、交通运输、商务、文化广电和旅游、卫生健康、应急管理、市场监督管理、体育等部门应当按照职责分工，做好本行业、本领域的消防安全监督管理工作。 有关部门和机构之间的消防安全监督管理职责不明确的，由消防安全委员会协调；协调不成的，提交市、县（区）人民政府予以明确 | 《中华人民共和国消防法》 第四条 国务院应急管理部门对全国的消防工作实施监督管理。 县级以上地方人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施。 …… 县级以上人民政府其他有关部门在各自的职责范围内，依照本法和其他相关法律、法规的规定做好消防工作。 《中华人民共和国安全生产法》 第十条第二款 ...... 对新兴行业、领域的安全生产监督管理职责不明确的，由县级以上地方各级人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。 《江苏省消防条例》 第十二条 县级以上地方人民政府消防救援机构应当履行下列工作职责： （一）负责所属国家综合性消防救援队伍建设、管理和指挥调度； （二）按照规定负责政府专职消防救援队伍人员管理、力量调度、现场指挥和执勤训练，对单位专职消防队和志愿消防队进行业务指导； （三）组织开展城乡综合性消防救援，按照规定参与森林、内河火灾扑救和抢险救援、特种灾害事故救援； （四）承担消防监督管理职责，组织开展火灾预防、消防监督执法、消防宣传教育以及火灾事故调查处理相关工作； （五）法律、法规、规章规定的其他工作职责。 第十三条 县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门应当履行下列消防工作职责： （一）对特殊建设工程进行消防设计审查和消防验收，对其他建设工程进行消防验收备案和抽查； （二）参与建设工程火灾事故调查处理； （三）监督、指导消防审验技术服务活动； （四）依法处理违反建设工程消防设计审查、消防验收、备案管理和违法从事消防审验技术服务的行为； （五）法律、法规、规章规定的其他消防工作职责。 第十四条 县级以上地方人民政府公安机关应当履行下列消防工作职责： （一）查处职责范围内涉及消防安全的违法犯罪行为； （二）组织指导公安派出所依法开展日常消防监督检查和消防宣传教育活动； （三）协助维护火灾现场秩序，保护现场，参与火灾事故调查处理； （四）法律、法规、规章规定的其他消防工作职责。 第十五条 县级以上地方人民政府有关部门应当履行下列消防工作职责： （一）根据行业、系统工作特点，将消防安全内容纳入相关行业法规政策、规划计划和应急预案，提高消防安全管理水平； （二）依法指导、督促本行业、本系统相关单位落实消防安全责任； （三）开展针对性消防安全检查； （四）督促、指导行业单位加强对行业从业人员的消防宣传教育； （五）法律、法规、规章规定的其他消防工作职责。 有关部门可以将消防安全职责履行情况作为本行业、本系统单位评先评优、评级评星的条件。 | 《国家消防救援局职能配置、内设机构和人员编制规定》（2023年10月12日） 第五条 国家消防救援局负责贯彻落实党中央关于消防救援工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党中央对消防救援工作的集中统一领导。主要职责是： …… （五）依法行使消防安全综合监管职能，组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理有关工作，组织指导消防宣传教育工作。 《郑州市消防条例》 第四条 市、县（市）、区人民政府应急管理部门对本行政区域内的消防工作实施监督管理，并由本级人民政府消防救援机构负责实施。 消防救援机构依法履行消防安全综合监管职能，开展综合性消防救援、消防监督检查和火灾事故调查处理等相关工作。消防救援机构可以依法委托符合条件的组织实施行政处罚。 …… 新兴行业、领域的消防安全监督管理职责不明确的，由市、县（市）、区人民政府按照业务相近的原则确定监督管理部门。 |
| 四、【标准化管理和创建】机关、团体、企业、事业等单位应当实行消防安全标准化管理。 行业主管部门应当督促本行业加强消防安全标准化管理，完善消防安全标准化管理体系，提升消防安全标准化管理能力。 | 《江苏省消防条例》 - 机关、团体、企业、事业等单位除依法履行《中华人民共和国消防法》规定的单位消防安全职责外，还应当履行下列职责： - …… （三）实行消防安全标准化管理，加强消防宣传教育，提高检查消除火灾隐患、组织扑救初起火灾和人员疏散逃生的能力； …… | 《泰州市消防条例》 第九条 机关、团体、企业、事业等单位是本单位消防安全的责任主体，履行下列消防安全职责： （一）建立健全全员消防安全责任制，明确负责消防安全工作的机构，配备专职或者兼职消防安全人员，制定消防安全制度、消防安全操作规程，实行消防安全标准化管理； 淮安市消防安全委员会办公室印发《关于深入推进重点行业系统单位消防安全标准化管理工作的通知》（淮消委办[2023]28号） 二、主要任务 （一）完善消防安全标准化管理体系 （二）提升消防安全标准化管理能力 三、时间安排 （一）全面动员部署 （二）打造试点单位。市教育、民政、商务、住房和城乡建设、文化旅游、卫生和健康、应急管理等部门，分别选择学校、养老机构、商场市场、餐饮场所、施工工地、公共娱乐场所、星级酒店、文物建筑和博物馆、医疗机构、危险化学品企业、劳动密集型企业等2—3个行业系统单位作为试点，打造消防安全标准化管理“样板范例”。 《济宁市人民政府关于加强消防安全管理工作的意见》 一、全面落实消防安全责任 （一）强化单位主体责任。 （二）落实属地管理责任。 （三）明确行业监管责任。……实施“两步走”计划，2021年12月底前，有关部门、单位至少要完成本行业60%单位的标准化打造，2022年6月底前要完成本行业全部单位的标准化打造。 |
| 五、【教育培训】市、县（区）人民政府应当加强消防安全宣传教育，加强应急消防科普教育基地、微型消防体验室（点）和消防主题公园等公益性消防宣传教育场所建设，提高公民的消防安全意识。 消防救援机构应当定期向公众开放消防站，开展消防法律法规和消防安全知识的宣传教育；对消防志愿者开展消防安全知识、技能的教育培训；运用新媒体开展网络消防宣传教育和管理服务。 教育、民政、人力资源和社会保障、住房和城乡建设、交通运输、文化广电和旅游、卫生健康、应急管理等部门，应当结合本行业特点开展消防宣传教育，将消防安全知识纳入有关岗位培训和考核内容。 学校和其他教育机构应当定期组织师生参观消防科普教育基地、场馆等，参加灭火逃生体验，开展应急疏散演练。 | 《中华人民共和国消防法》 第六条 各级人民政府应当组织开展经常性的消防宣传教育，提高公民的消防安全意识。 机关、团体、企业、事业等单位，应当加强对本单位人员的消防宣传教育。 应急管理部门及消防救援机构应当加强消防法律、法规的宣传，并督促、指导、协助有关单位做好消防宣传教育工作。 教育、人力资源行政主管部门和学校、有关职业培训机构应当将消防知识纳入教育、教学、培训的内容。 新闻、广播、电视等有关单位，应当有针对性地面向社会进行消防宣传教育。 工会、共产主义青年团、妇女联合会等团体应当结合各自工作对象的特点，组织开展消防宣传教育。 村民委员会、居民委员会应当协助人民政府以及公安机关、应急管理等部门，加强消防宣传教育。 《江苏省消防条例》 第五十七条 教育、人力资源社会保障等部门应当组织指导学校及其他教育机构开展消防教育工作，统筹安排师资、教材和课时，将消防知识编入学校地方教材和职业培训教材，纳入教学计划。 第五十八条 学校及其他教育机构应当定期组织师生参观消防科普教育场馆，开展应急疏散演练。 消防安全重点单位应当每半年至少组织开展一次灭火和应急疏散演练。 | 《泰州市消防条例》 第十三条 消防救援机构应当定期向公众开放消防站，开展消防法律法规和消防安全知识的宣传教育；对消防志愿者开展消防安全知识、技能的教育培训；加强互联网公共消防服务平台建设，开展网络消防宣传教育和管理服务。 教育、民政、人力资源社会保障、住房和城乡建设、交通运输、文化广电和旅游、卫生健康、应急管理等部门，应当结合本行业、本领域特点开展消防宣传教育，将消防安全知识纳入有关岗位培训和考核内容。 报刊、广播、电视、互联网等媒体应当开展公益性消防宣传教育，开设消防宣传教育栏目或者安排版面、时段，定期发布消防安全信息，开展消防安全警示教育，普及自救互救知识。 《郑州市消防条例》 第七条 市、县（市）、区人民政府应当加强消防安全宣传教育，提高公民的消防安全意识，并根据实际情况，建设消防科普基地、消防体验馆和消防主题公园等公益性消防宣传教育场所。 第八条 村（居）民委员会应当对辖区内独居老人、留守儿童、残疾人等特殊人群进行登记，并在乡镇人民政府、街道办事处的指导下，协助开展针对性的消防安全宣传教育和帮扶。 |
| 六、【政府专职队伍】政府专职消防员享有基本养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险和住房公积金等社会保障待遇，有条件的地方可以建立年金。 政府专职消防员交通出行、看病就医、参观游览、子女入学等方面参照国家综合性消防救援队伍优待政策执行。 | 《江苏省消防条例》 第二十七条 本省按照国家和省有关规定建立健全尊崇消防救援职业的荣誉体系。 国家综合性消防救援队伍人员和政府专职消防员（以下统称消防救援人员）根据国家和省有关规定，享有职业荣誉、生活待遇、社会优待等职业保障。 消防救援人员因战因公牺牲、致残或者病故的，对其家属在住房、医疗、教育、就业等方面提供照顾和帮助。 | 《江苏省政府专职消防救援队伍管理办法》（2021年省政府令第153号） 第二十八条 政府专职消防员享有基本养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险和住房公积金等社会保障待遇，有条件的地方可以建立年金。 …… 第二十九条 政府专职消防员因工受伤、致残或者死亡的，应当按照工伤保险等规定进行工伤认定、劳动能力鉴定，落实各项工伤待遇。 …… 政府专职消防员交通出行、看病就医、参观游览、子女入学等优待标准按照消防救援机构有关标准执行。 |
| 七、【消防水源】县（区）住房和城乡建设部门或者县（区）人民政府指定的部门应当加强市政消火栓、取水码头、取水点等消防给水设施的建设和改造。 利用天然水源作为消防水源的，应当建设取水码头等便于消防车和水泵取水的设施，并设置醒目标志。 消防水源不足或者取水困难的，应当修建消防水池等蓄水设施，配置消防水泵等设备。 | 《中华人民共和国消防法》 第八条 地方各级人民政府应当将包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信、消防车通道、消防装备等内容的消防规划纳入城乡规划，并负责组织实施。 城乡消防安全布局不符合消防安全要求的，应当调整、完善；公共消防设施、消防装备不足或者不适应实际需要的，应当增建、改建、配置或者进行技术改造。 《江苏省消防条例》 第二十九条 设区的市、县（市、区）人民政府应当组织有关部门编制覆盖城乡的消防专项规划，并统筹纳入国土空间规划。消防专项规划应当包括消防安全布局、消防站、消防供水、消防通信及信息化、消防车通道、消防装备等内容。消防专项规划不适应经济和社会发展需要的，应当及时修改。 规划确定的消防站、消防船艇泊位、消防取水码头等的建设用地、水上岸线，不得擅自改变用途；确需改变用途的，应当征得有关部门和消防救援机构的同意。 设区的市、县（市、区）人民政府应当根据消防专项规划制定年度实施计划，组织消防救援、发展改革、财政、自然资源、住房和城乡建设、交通运输、城乡供水、通信管理等有关部门和机构实施。开发区、工业园区、旅游度假区等各类园区的管理机构应当按照消防专项规划建设公共消防设施。 第三十二条 农村公共消防设施建设应当与农村公共基础设施同步规划、建设。 农村公路建设应当符合公路技术标准，满足消防车辆通行需要，限高、限宽设施不得影响消防车辆通行。 乡镇人民政府、街道办事处应当根据农村地区灭火救援需要，利用河流、池塘等天然水源设置消防水源，并建设必要的取水设施。 | 《镇江市消防条例》 第十三条 利用天然水源作为消防水源的，应当建设取水码头等便于消防车和水泵取水的设施，并设置醒目标志。 消防水源不足或者取水困难的，应当修建消防水池等蓄水设施，配置消防水泵等设备。 《泰州市消防条例》 第十七条 本市各级人民政府应当加强对农村消防工作的领导，做好农村公共消防设施建设和维护管理工作，提高农村地区火灾预防和扑救能力。 农村公路应当满足消防车辆通行需要。统一规划建设的农村住宅应当符合防火间距要求。 乡镇人民政府、街道办事处应当根据农村地区灭火救援需要，设置室外消火栓或者利用河、湖、池塘等天然水源设置消防水源。 利用河、湖、池塘等天然水源设置消防水源的，应当建设取水码头、取水口等便于消防车辆和水泵取水的设施，并设置醒目标志。消防水源不足或者取水困难的，应当修建消防水池等储水设施，配置消防水泵等设备。 《广东省消防工作若干规定》 第十九条 各级人民政府应当明确市政消防给水设施的规划、建设、维护管理和使用以及经费保障的部门或者机构职责分工，按照消防技术标准和管理规定落实市政消防给水设施的建设和维护保养要求。 任何单位和个人不得危害市政消防供水设施安全，不得擅自连接城市公共消防供水管网系统，不得盗用城市公共消防供水。 |
| 八、【消防安全重点单位】消防安全重点单位除履行法律、法规规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责： （一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作； （二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理； （三）按照规定标准建立微型消防站； （四）按照规定实行防火巡查、检查； （五）制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防安全培训和消防演练。 消防安全重点单位由消防救援机构根据国家、省有关规定确定，并向社会公布。 | 《中华人民共和国消防法》 第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责： （一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案； （二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效； （三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查； （四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准； （五）组织防火检查，及时消除火灾隐患； （六）组织进行有针对性的消防演练； （七）法律、法规规定的其他消防安全职责。 单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。 第十七条 县级以上地方人民政府消防救援机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位，并由应急管理部门报本级人民政府备案。 消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责： （一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作； （二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理； （三）实行每日防火巡查，并建立巡查记录； （四）对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。 《江苏省消防条例》 第二十五条 机关、团体、企业、事业等单位以及村民委员会、居民委员会根据需要，建立志愿消防队或者微型消防站等多种形式的消防组织，加强培训演练，开展群众性自防自救工作。 其他设有消防控制室的消防安全重点单位和城乡居民社区，应当按照规定配备必要的消防器材，建立微型消防站，积极开展防火巡查和初起火灾扑救等火灾防控工作。合用消防控制室的消防安全重点单位，可以联合建立微型消防站。 …… | 《泰州市消防条例》 第十条 依法确定的消防安全重点单位除应当履行本条例第九条第一款规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责： （一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作； （二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理； （三）实行每日防火巡查，并建立巡查记录； （四）对员工进行岗前消防安全培训，每年至少进行一次消防安全培训，每半年至少组织一次消防演练； （五）按照规定组织开展消防安全评估，及时整改发现的问题。 |
| 九、【高层建筑】建筑高度超过一百米的公共建筑的所有人或者管理人应当聘用注册消防工程师或者相关工程类中级以上专业技术职务人员参与消防安全管理。 鼓励高层建筑的所有人、使用人配备应急手电筒、防毒面具等逃生器材。 | 《中华人民共和国消防法》 第十七条 县级以上地方人民政府消防救援机构应当将发生火灾可能性较大以及发生火灾可能造成重大的人身伤亡或者财产损失的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位，并由应急管理部门报本级人民政府备案。 消防安全重点单位除应当履行本法第十六条规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责： （一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作； …… 《江苏省消防条例》 第四十六条 人员密集场所应当在建筑消防设施、消防器材、疏散设施的醒目位置设置消防安全标识，告知维护、使用消防设施、器材以及紧急情况下逃生自救的方法、要求。人员密集场所的疏散通道、楼梯间及前室的门，属常闭式防火门的应当保持常闭；设置保持开启状态的防火门的，应当保证火灾时能自动关闭。高层建筑、地下工程和人员密集场所应当按照有关规定配备自救器材和辅助逃生设施。 …… 第六十一条 县级以上地方人民政府应当完善灭火和应急救援物资的生产、采购、储存体系和紧急调集、配送机制，优化物资品种、规模、结构和区域布局；加强消防救援战勤保障力量和物资储备建设，为灭火和应急救援工作提供保障。 水域、山岳、森林和隧道、大型桥梁、高层建筑、地下工程、大型商业综合体、大跨度建筑，易燃易爆危险品生产、经营、储存场所以及新能源生产储存企业、特高压变电站等比较集中的地区，应当按照规定配置特种装备。 …… | 《高层民用建筑消防安全管理规定》（2020年应急管理部令第5号） 第三条 高层民用建筑消防安全管理贯彻预防为主、防消结合的方针，实行消防安全责任制。 建筑高度超过100米的高层民用建筑应当实行更加严格的消防安全管理。 第八条 高层公共建筑的业主、使用人、物业服务企业或者统一管理人应当明确专人担任消防安全管理人，负责整栋建筑的消防安全管理工作，并在建筑显著位置公示其姓名、联系方式和消防安全管理职责。 …… 高层公共建筑的消防安全管理人应当具备与其职责相适应的消防安全知识和管理能力。对建筑高度超过100米的高层公共建筑，鼓励有关单位聘用相应级别的注册消防工程师或者相关工程类中级及以上专业技术职务的人员担任消防安全管理人。 第三十条 高层公共建筑的业主、使用人应当按照国家标准、行业标准配备灭火器材以及自救呼吸器、逃生缓降器、逃生绳等逃生疏散设施器材。 高层住宅建筑应当在公共区域的显著位置摆放灭火器材，有条件的配置自救呼吸器、逃生绳、救援哨、疏散用手电筒等逃生疏散设施器材。 鼓励高层住宅建筑的居民家庭制定火灾疏散逃生计划，并配置必要的灭火和逃生疏散器材。 《天津市消防条例》 第十五条 容易造成群死群伤火灾的人员密集场所、易燃易爆单位和高层、地下公共建筑等火灾高危单位，除履行本条例第十二条、第十四条规定的职责外，还应当履行下列职责： …… （六）鼓励本单位消防安全管理人取得注册消防工程师执业资格。 《无锡市消防条例》 第三十八条 建筑高度超过一百米的公共建筑和住宅建筑，应当按照《高层民用建筑设计防火规范》的要求设置避难层（间）。避难层（间）应当设置明显标识，防排烟、应急照明等消防设施应当保持完好，任何单位和个人不得占用。 第四十条 高层建筑内的宾馆、饭店、公共娱乐场所等人员密集场所根据需要配备应急手电筒、防烟面具等逃生器材及使用说明。 鼓励高层建筑所有人或者使用人自备救生绳、口哨、手电筒等自救工具。 |
| 十、【多产权建筑】两个以上单位管理或者使用的建筑物，所有人、使用人应当明确各方的消防安全责任，并共同确定或者委托消防安全管理人，对消防安全实施统一管理。所有人、使用人不能共同确定或者委托消防安全管理人的，由镇人民政府、街道办事处协调确定。 | 《江苏省消防条例》 第四十一条 住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行维护管理，提供消防安全防范服务；未委托物业服务企业对住宅区物业进行管理的，村民委员会、居民委员会应当组织业主、物业使用人签订防火协议，明确消防安全管理责任，对疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行维护管理。 前款规定以外的其他由两个以上单位管理或者使用的建筑物，管理或者使用单位应当明确各方的消防安全责任，并明确统一的机构或者委托物业服务企业对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行管理。 住宅区以及其他由两个以上单位管理或者使用的建筑物的消防车通道、消防车登高操作场地应当设置标志，加强日常管理，保持畅通。 | 广东省实施《中华人民共和国消防法办法》 第十一条 建筑物或者场所出租使用的，出租人应当确保出租的建筑物或者场所符合消防安全条件。 出租人与承租人应当以书面形式明确双方的消防安全责任；未以书面形式明确的，出租人对公用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施等进行统一管理，承租人对承租的建筑物或者场所的消防安全负责；属于多产权建筑的，相关的产权人、使用人应当共同确定或者委托统一管理单位对消防安全实施统一管理。 《南京市消防条例》 - 镇人民政府、街道办事处履行下列消防工作职责： …… （五）督促物业服务企业落实消防安全责任，组织、指导未实行物业管理的多产权建筑业主和使用人落实消防安全责任； …… |
| 十一、【建筑消防设施维保】机关、团体、企业、事业等单位应当定期组织对消防设施、器材进行维护保养和检测，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保消防设施、器材完好有效。单位自身不具备维护保养、检测能力的，应当委托符合从业条件的消防技术服务机构或者具有相应资质的消防设施施工单位对消防设施进行维护保养和检测。 建筑消防设施的维护保养、检测单位应当按照规定将消防设施维护保养、检测数据录入相关消防信息化应用平台。 | 《中华人民共和国消防法》 第二十九条 负责公共消防设施维护管理的单位，应当保持消防供水、消防通信、消防车通道等公共消防设施的完好有效。在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的，有关单位必须事先通知当地消防救援机构。 《江苏省消防条例》 第四十条 机关、团体、企业、事业等单位应当定期组织对消防设施、器材进行维护保养和检测，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保消防设施、器材完好有效。单位自身不具备维护保养检测能力的，应当委托符合从业条件的消防技术服务机构或者具有相应资质的消防设施施工单位对消防设施进行维护保养和检测。 设置消防控制室的单位应当落实消防控制室管理制度，确保及时发现和正确处置火灾报警，将消防设施运行状态信息接入消防设施联网监测系统并实时传输。 设置消防（员）电梯的单位应当组织对消防（员）电梯进行月度检查维护和年度全面测试，保证消防（员）电梯安全可靠运行。 | 《广东省消防工作若干规定》 第二十一条 建筑消防设施的维护管理单位应当明确消防设施的维护管理人员及其职责，落实消防设施维护管理制度，按照规定将消防设施维护保养检测数据录入消防大数据应用平台，确保消防设施完好有效。 |
| 十二、【住宅物业】住宅物业服务人应当落实消防值班值守制度，加强对管理区域内共用消防设施日常维护保养，发现共用消防设施损坏的，及时组织维修。住宅物业消防设施设备更新和改造经费按照规定从住宅专项维修资金中支付。消防设施出现功能障碍，存在重大火灾隐患的，应当实施应急维修、更新和改造。 未实行物业管理的住宅小区，由镇人民政府、街道办事处协调物业所有人、使用人实施共用消防设施、设备的建设和维护管理。 | 《中华人民共和国消防法》 第十八条 同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理，提供消防安全防范服务。 《江苏省消防条例》 第四十一条 住宅区的物业服务企业应当对管理区域内的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行维护管理，提供消防安全防范服务；未委托物业服务企业对住宅区物业进行管理的，村民委员会、居民委员会应当组织业主、物业使用人签订防火协议，明确消防安全管理责任，对疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行维护管理。 前款规定以外的其他由两个以上单位管理或者使用的建筑物，管理或者使用单位应当明确各方的消防安全责任，并明确统一的机构或者委托物业服务企业对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行管理。 住宅区以及其他由两个以上单位管理或者使用的建筑物的消防车通道、消防车登高操作场地应当设置标志，加强日常管理，保持畅通。 | 《淮安市住宅物业管理条例》 第七十条 住宅物业配置电梯的，建设单位应当在交付使用前按照建筑安装总费用百分之一的比例交存资金，专项用于电梯、消防等设施设备的更新和改造。该资金归业主所有，纳入住宅物业管理区域住宅专项维修资金管理。 第七十一条 物业共用部分、共用设施设备发生下列危及房屋安全和人身财产安全紧急情形之一的，应当实施应急维修、更新和改造： …… （七）消防设施出现功能障碍，存在重大火灾隐患的； …… 《广东省消防工作若干规定》 第二十四条 物业服务人应当依法履行物业服务区域消防安全责任，发现服务区域内有违反消防法律、法规和规章并且影响消防安全的行为，应当及时采取合理措施制止、向有关行政主管部门报告并协助处理。 物业服务人发现火灾应当立即报警，并组织、引导在场人员紧急疏散。 第二十五条 物业服务人与业主方应当在物业服务合同中明确共用消防设施、设备维护保养责任，在物业费中列明共用消防设施、设备日常维护保养费用。 住宅小区室内外消火栓系统、自动灭火系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、消防供电等共用消防设施损坏的，保修期内由建设单位承担维修、更新和改造费用；保修期满后，需要进行大修、中修或者更新、改造的，相关费用按照规定在住宅专项维修资金中列支，也可以从小区公共收益中列支，不得计入物业服务支出或者物业服务成本。 发生危及房屋使用和人身财产安全等紧急情况，需要立即对共用消防设施进行维修或者更新、改造的，物业服务人应当按照住宅专项维修资金管理有关规定实施维修或者更新、改造。未及时实施维修或者更新、改造的，市、县（区）人民政府住房城乡建设主管部门可以组织代修，维修费用从相关业主住宅专项维修资金分户账中列支。 物业服务人未按照物业服务合同约定履行共用消防设施、设备维护保养责任，致使共用消防设施严重损坏的，维修费用由物业服务人承担，不得在住宅专项维修资金中列支。 未实行物业服务的居民住宅区，由乡镇人民政府、街道办事处组织协调其共用消防设施、设备的建设和维护管理工作。 |
| 十三、【出租房屋】房屋所有人应当保证出租房屋符合消防安全管理规定，依法办理房屋租赁登记备案手续。承租人应当遵守租赁房屋消防安全管理要求，合理安全使用租赁房屋。房屋所有人和承租人应当以书面形式明确双方的消防安全责任。 | 《江苏省消防条例》 第四十四条 建筑物的出租人和承租人应当按照有关规定在租赁合同中明确双方的消防安全责任。承租人应当在其使用范围内按照法律、法规、规章和合同约定履行消防安全职责。出租人应当对承租人履行消防安全职责的情况进行监督。 | 《省政府办公厅关于加强群租房安全管理工作的意见》（苏政办发〔2019〕80号） （六）明确主体责任。依法落实出租人、承租人、房地产经纪机构和物业公司的相关安全责任。出租人应当确保出租的房屋符合房屋建设、使用、治安、消防等安全管理规定，依法办理房屋租赁登记备案手续……承租人应当如实提供身份信息，在租赁期间自觉履行安全管理职责，安全使用出租房屋及其附属设施…… （八）全面深入排查摸底。……明确督促整改责任人及整改期限，确保按期整改到位。 《淮安市城市房屋使用安全管理办法》 第八条 房屋所有权人为房屋使用安全责任人。房屋所有权属于国家或者集体的，房屋管理人为房屋使用安全责任人。房屋所有权人下落不明或者房屋权属不清的，有管理人的，管理人为房屋使用安全责任人；无管理人的，实际使用人为房屋使用安全责任人。 《常州市群租房屋消防安全管理暂行办法》 第八条 出租人是群租房屋消防安全的第一责任人，应当确保出租房屋符合消防安全要求；承租人应当遵守群租房屋消防安全管理的规定，合理安全使用租赁房屋。 |
| 十四、【小型场所】小型场所除履行法律、法规规定的消防安全责任外，还应当设置一键报警装置、独立式感烟火灾探测报警器。鼓励小型场所安装简易喷淋装置。 本决定所称的小型场所，包括按照省、市有关规定确定的小商场、小餐饮、小公共娱乐场所、小生产加工企业、小旅馆、小休闲健身场所、小教学机构、小医疗机构、小网吧等场所。 镇人民政府、街道办事处负责组织开展小型场所消防安全检查和专项治理，督促整改火灾隐患和发现的问题，对小型场所的违法行为应当及时处置，或者报告行业主管部门、消防救援机构处置。 | 《江苏省消防条例》 第十条 乡镇人民政府、街道办事处应当履行下列消防工作职责： …… （四）组织开展消防安全检查和专项治理，督促整改火灾隐患和发现的问题； …… 第四十九条 具有合法的固定经营场所，使用面积一百平方米以下，设置在地上一、二层，具有销售、服务性质的商店、饮食店、洗衣店、美容美发店等小型经营场所，应当明确专职或者兼职消防安全员，落实消防安全措施，配备灭火器，设置电气线路断路器，使用合格的电气设备、燃气设施，及时消除火灾隐患，发生火灾时组织引导人员疏散，扑救初起火灾。 利用村民自建住宅从事家庭生产加工、民宿、农家乐等生产经营活动的，应当落实防火分隔、安全疏散等消防安全措施，配备必要的消防设施、器材。 县（市、区）人民政府、乡镇人民政府和街道办事处应当加强小型经营场所、从事家庭生产加工的场所、民宿、农家乐的集中区域公共消防设施建设，根据需要配备应用逃生器材和独立式火灾报警、简易喷水灭火等消防设施，提升前述集中区域预防和处置火灾的能力。 | 《广东省消防工作若干规定》 第十六条 老旧建筑、小型场所、“三合一”场所、农家乐（民宿）、老年公寓、养老院、福利院、居民住宅以及电动自行车、电动摩托车停放充电场所的产权人、管理人和使用人应当承担相应的消防安全主体责任，按照消防技术标准配备必要的消防设施、器材并定期维护保养，加强用火用电用气安全管理，杜绝违规储存、使用易燃易爆危险品等违法行为，确保场所符合消防安全条件。鼓励在上述场所安装符合相关技术标准的新型火灾探测报警器、喷淋装置。 第二十七条 县级以上人民政府应当加强对托幼机构和学生校外托管、培训机构的消防安全管理，明确其消防安全要求和相关部门的监管责任。 淮安市《全面应用社会面小场所安全治理系统方案》（淮安办〔2024〕8号） 附件2 社会面小场所定义及分类 社会面小场所主要指社会面沿街的“九小”场所、多业态混合生产经营场所、人员密集场所等，包括餐饮、旅馆、商超、社会服务、维修、医疗机构、教育培训机构、娱乐、仓储、小生产加工（家庭作坊）、再生物资回收与批发、其他等 12 类场所。 《关于进一步夯实镇（街道）消防基础工作的通知》（淮消委办〔2024〕4号） - “分”场所边界，“定”监管主体。各县区（园区）要根据江苏省公安厅、江苏省消防救援总队《关于印发<今冬明春基层消防安全联合执法整治百日行动方案>的通知》（苏公通〔2022〕357号）、《关于进一步加强公安派出所基层消防安全重点单位管理工作的通知》（淮消〔2023〕156号），进一步明确消防救援大队、公安派出所、镇街安全生产综合监督管理局（消防所）消防监管范围，严格执行分级监管标准，共同做好消防安全重点单位、一般单位和“九小场所”的监管工作，杜绝出现随意上调、下调监管等级及推卸监管责任的问题。要及时、准确收集场所相关信息，建立完善基层单位（场所）消防监管信息底册，统筹抓好各类场所的消防安全宣传教育、日常消防监督检查、安全隐患督促整改、处罚移交等工作（见附件2）。要督促公安派出所、镇街安全生产综合监督管理局（消防所），在三级消防安全重点单位张贴“三自主、两公开、一承诺”公示，在一般单位和“九小场所”张贴《消防安全管理告知牌》。 江苏省消防救援总队网站 “九小场所”消防安全提示： 小商场、小餐饮、小公共娱乐场所、小生产加工企业、小旅馆、小休闲健身场所、小教学机构、小医疗机构、小网吧。 （https://js.119.gov.cn/202311/35463ade55aa4cb185f79be3182b26de_c_2291f1a5de6d4d4fb922.html） “九小场所”包括小型学校幼儿园、小型医疗机构、小商店、小餐饮、小旅店、小歌舞娱乐、小网吧、小美容洗浴、小生产加工企业等场所。 （https://js.119.gov.cn/202402/fcad183dfc5444a7b16647be70f37090_c_01118014a0284d96a35d.html） |
| 十五、【特殊人群】村民委员会、居民委员会应当组织对无人照料的儿童、老年人、残疾人和精神障碍患者等特殊人群实施消防安全登记，开展针对性的消防安全教育，督促监护人或者其他责任人加强对上述特殊人群的用火用电用气安全监管，对处于火灾危险之下的上述特殊人群实施紧急救援。 | 《江苏省消防条例》 第十七条 村民委员会、居民委员会应当履行下列消防工作职责： …… （四）组织对无人照料的儿童、老年人、残疾人和精神障碍患者等特殊人群实施消防安全登记，开展针对性的消防安全教育，加强消防安全帮扶； …… | 《广东省消防工作若干规定》 第十条 村民委员会、居民委员会应当依法履行消防安全责任，协助各级人民政府和有关部门做好消防安全“网格化”管理、火灾隐患排查整治、应急疏散演练等工作，督促监护人或者其他责任人加强对孤儿、留守儿童、独居老人、重度残疾人、智力残疾人和精神残疾人等人员的用火用电安全监管。 |
| 十六、【电动自行车】机关、团体、企业、事业等单位和住宅小区应当按照规定建设电动自行车集中停放场所和充电设施。 禁止电动自行车在居民住宅楼的楼梯间、楼道等疏散通道、安全出口、消防车通道及其两侧影响通行的区域停放。禁止违反用电安全要求私拉电线和插座为电动自行车充电。 | 《江苏省消防条例》 第五十三条 人员密集场所应当根据需要配套设置电动自行车集中停放区域、建设集中充电设施。 新建、改建住宅小区，建设单位应当同步建设充电设施或者预留充电设施建设条件，推动电动自行车集中停放、充电。 业主和物业使用人应当提高消防安全防范意识，避免电动自行车或者其蓄电池进入住宅的电梯和户内。禁止违反用电安全要求私拉电线和插座为电动汽车、电动自行车充电。禁止在楼梯间、楼道等疏散通道、安全出口、消防车通道及其两侧影响通行的区域停放电动自行车。 | 公安部《关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》（2017年12月29日） 二、落实停放充电管理责任。 三、规范电动车停放充电行为。 公民应当将电动车停放在安全地点，充电时应当确保安全。严禁在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或者为电动车充电。公民应尽量不在个人住房内停放电动车或为电动车充电；确需停放和充电的，应当落实隔离、监护等防范措施，防止发生火灾。 四、严厉查处违规停放充电行为。 物业服务企业、主管单位和村民委员会、居民委员会，应当立即组织对住宅小区、楼院开展电动车停放和充电专项检查，及时消除隐患。对检查发现电动车违规停放、充电的，应当制止并组织清理；对拒不清理的，要向公安机关消防机构或者公安派出所报告。 …… 本通告所称的电动车包括电动自行车、电动摩托车和电动三轮车。 《镇江市消防条例》 第三十条 电动车停放较多的单位、住宅小区等场所，应当设置集中停放、充电区域，安装符合消防安全要求的充电设施，采取防火分隔措施，配备消防设施和器材。因客观条件无法设置集中停放、充电区域的，物业服务企业或者其他管理人应当加强日常巡查、检查工作。 禁止在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口等公共区域停放电动车，禁止违反用电安全要求私拉电线和插座为电动车充电。 《泰州市消防条例》 第二十二条 市、县级市（区）人民政府应当推动已建成住宅小区改造建设电动自行车集中停放场地和充电设施。 新建住宅小区，建设单位应当同步建设电动自行车集中停放场地和充电设施。 电动自行车集中停放场地和充电设施应当符合消防技术标准，与建筑物进行防火分隔或者保持安全距离。充电设施应当符合用电安全要求，具备充满自停、过载保护、功率监测、故障报警等功能。 禁止在公共门厅、楼道、楼梯间等疏散通道、安全出口、消防车通道及其两侧影响通行的区域停放电动自行车。禁止违反用电安全要求私拉电线和插座为电动汽车、电动自行车充电。禁止携带电动自行车或者其蓄电池进入载人电梯。 《镇江市消防条例》 第五十二条 违反本条例规定，在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口等公共区域停放电动车，或者违反用电安全要求私拉电线和插座为电动车充电的，由消防主管部门责令改正，处警告或者五百元以下罚款。 |
| 十七、【施行日期】本决定自2024年 月 日起施行。 |  |  |