淮安市人民代表大会常务委员会关于加强消防安全管理的决定

（草  案）

为了加强消防安全管理，落实消防安全责任，预防火灾和减少火灾危害，保护人身、财产安全，维护公共安全，根据《中华人民共和国消防法》《江苏省消防条例》等法律、法规，结合本市实际，作出如下决定：

一、【适用范围】本市行政区域内的消防安全管理，适用本决定。

二、【政府及消防委职责】市、县（区）人民政府负责本行政区域内的消防安全管理工作，定期召开会议，听取消防安全工作汇报，分析评估消防安全形势，研究部署消防安全工作重大事项，督促整改重大火灾隐患和区域性火灾隐患，及时解决消防安全工作重大问题。

开发区、工业园区等各类园区的管理机构应当做好管理区域内的消防安全工作，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行消防安全监督管理职责。

镇人民政府、街道办事处应当因地制宜将消防安全管理纳入综合治理网格化管理范围，组织开展消防安全检查和专项治理，督促整改火灾隐患和发现的问题。

本市各级消防安全委员会负责协调指导本级人民政府有关部门和下级人民政府的消防安全管理工作，推动落实消防安全工作职责；开展消防安全形势分析评估，组织实施消防安全联合检查、专项治理和消防工作考核。

三、【部门和机构职责】消防救援机构依法行使消防安全综合监管职能，组织指导火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理等相关工作，组织指导消防宣传教育工作。

发展改革、教育、科技、工业和信息化、民族宗教、公安、民政、人力资源和社会保障、自然资源和规划、住房和城乡建设、交通运输、商务、文化广电和旅游、卫生健康、应急管理、市场监督管理、体育等部门应当按照职责分工，做好本行业、本领域的消防安全监督管理工作。

有关部门和机构之间的消防安全监督管理职责不明确的，由消防安全委员会协调；协调不成的，提交市、县（区）人民政府予以明确。

四、【标准化管理】机关、团体、企业、事业等单位应当实行消防安全标准化管理。

行业主管部门应当督促本行业加强消防安全标准化管理，完善消防安全标准化管理体系，提升消防安全标准化管理能力。

五、【教育培训】市、县（区）人民政府应当加强消防安全宣传教育，加强应急消防科普教育基地、微型消防体验室（点）和消防主题公园等公益性消防宣传教育场所建设，提高公民的消防安全意识。

消防救援机构应当定期向公众开放消防站，开展消防法律法规和消防安全知识的宣传教育；对消防志愿者开展消防安全知识、技能的教育培训；运用新媒体开展网络消防宣传教育和管理服务。

教育、民政、人力资源和社会保障、住房和城乡建设、交通运输、文化广电和旅游、卫生健康、应急管理等部门，应当结合本行业特点开展消防宣传教育，将消防安全知识纳入有关岗位培训和考核内容。

学校和其他教育机构应当定期组织师生参观消防科普教育基地、场馆等，参加灭火逃生体验，开展应急疏散演练。

六、【政府专职队伍】政府专职消防员享有基本养老、医疗、失业、生育、工伤等社会保险和住房公积金等社会保障待遇，有条件的地方可以建立年金。

政府专职消防员交通出行、看病就医、参观游览、子女入学等方面参照国家综合性消防救援队伍优待政策执行。

七、【消防水源】县（区）住房和城乡建设部门或者县（区）人民政府指定的部门应当加强市政消火栓、取水码头、取水点等消防给水设施的建设和改造。

利用天然水源作为消防水源的，应当建设取水码头等便于消防车和水泵取水的设施，并设置醒目标志。

消防水源不足或者取水困难的，应当修建消防水池等蓄水设施，配置消防水泵等设备。

八、【消防安全重点单位】消防安全重点单位除履行法律、法规规定的职责外，还应当履行下列消防安全职责：

（一）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；

（二）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

（三）按照规定标准建立微型消防站；

（四）按照规定实行防火巡查、检查；

（五）制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防安全培训和消防演练。

消防安全重点单位由消防救援机构根据国家、省有关规定确定，并向社会公布。

九、【高层建筑】建筑高度超过一百米的公共建筑的所有人或者管理人应当聘用注册消防工程师或者相关工程类中级以上专业技术职务人员参与消防安全管理。

鼓励高层建筑的所有人、使用人配备应急手电筒、防毒面具等逃生器材。

- 十、【多产权建筑】两个以上单位管理或者使用的建筑物，所有人、使用人应当明确各方的消防安全责任，并共同确定或者委托消防安全管理人，对消防安全实施统一管理。所有人、使用人不能共同确定或者委托消防安全管理人的，由镇人民政府、街道办事处协调确定。

- 十一、【建筑消防设施维保】机关、团体、企业、事业等单位应当定期组织对消防设施、器材进行维护保养和检测，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保消防设施、器材完好有效。单位自身不具备维护保养、检测能力的，应当委托符合从业条件的消防技术服务机构或者具有相应资质的消防设施施工单位对消防设施进行维护保养和检测。

- 建筑消防设施的维护保养、检测单位应当按照规定将消防设施维护保养、检测数据录入相关消防信息化应用平台。

- 十二、【住宅物业】住宅物业服务人应当落实消防值班值守制度，加强对管理区域内共用消防设施日常维护保养，发现共用消防设施损坏的，及时组织维修。住宅物业消防设施设备更新和改造经费按照规定从住宅专项维修资金中支付。消防设施出现功能障碍，存在重大火灾隐患的，应当实施应急维修、更新和改造。

- 未实行物业管理的住宅小区，由镇人民政府、街道办事处协调物业所有人、使用人实施共用消防设施、设备的建设和维护管理。

十三、【出租房屋】房屋所有人应当保证出租房屋符合消防安全管理规定，依法办理房屋租赁登记备案手续。承租人应当遵守租赁房屋消防安全管理要求，合理安全使用租赁房屋。房屋所有人和承租人应当以书面形式明确双方的消防安全责任。

十四、【小型场所】小型场所除履行法律、法规规定的消防安全责任外，还应当设置一键报警装置、独立式感烟火灾探测报警器。鼓励小型场所安装简易喷淋装置。

本决定所称的小型场所，包括按照省、市有关规定确定的小商场、小餐饮、小公共娱乐场所、小生产加工企业、小旅馆、小休闲健身场所、小教学机构、小医疗机构、小网吧等场所。

镇人民政府、街道办事处负责组织开展小型场所消防安全检查和专项治理，督促整改火灾隐患和发现的问题，对小型场所的违法行为应当及时处置，或者报告行业主管部门、消防救援机构处置。

十五、【特殊人群】村民委员会、居民委员会应当组织对无人照料的儿童、老年人、残疾人和精神障碍患者等特殊人群实施消防安全登记，开展针对性的消防安全教育，督促监护人或者其他责任人加强对上述特殊人群的用火用电用气安全监管，对处于火灾危险之下的上述特殊人群实施紧急救援。

十六、【电动自行车】机关、团体、企业、事业等单位和住宅小区应当按照规定建设电动自行车集中停放场所和充电设施。

禁止电动自行车在居民住宅楼的楼梯间、楼道等疏散通道、安全出口、消防车通道及其两侧影响通行的区域停放。禁止违反用电安全要求私拉电线和插座为电动自行车充电。

十七、【施行日期】本决定自2024年 月 日起施行。